# 江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）

# 电梯维保项目的报价函

江西省科学技术馆：

我单位拟就“江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）

电梯维保项目”进行报价，按附件中的需求进行报价（含税、安装的报价格式详见附件1、2、3），报价格式如下：

联系人：

联系电话：

## XXXXX

## 年 月 日

## 附件1

## 报价一览表（格式可自拟）

供应商名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总价（元)  |
| 1 | 江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）电梯维保项目 |  |

供应商名称（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

##### 附件2

##### 电梯维保需求

1、按照国家标准要求每年做25次日常预防性保养，在保养时排除电梯故障隐患，保证电梯正常安全平稳运行且并确保通过年检；

2、设有24小时免费服务电话，能及时响应维修服务，电梯一般故障60分钟内赶至现场处理，关人情况下30分钟到达现场。具备拥有电梯遥监系统，建立维保数据库，对电梯故障进行实时记录，可随时调取电梯保养及急修情况，并能对现场故障、保养情况做分析给出报告。

3、在合同期间，维保单位将免费更换正常损耗的电路板和易损部件，易损部件包括但不限于门机皮带、门球、齿轮、接触器、继电器、线圈、按钮、显示器以及其它辅助机械部件（不包含主机及曳引装置，即曳引马达、齿轮箱、编码器、抱闸装置、曳引轮、返绳轮，钢丝绳、以及变频器/驱动系统），电梯进水、雷击等不可抗力因素除外。

4、因科技馆本身设备采购选配进口部件众多，合同期间内采取为含配件大包合同形式，参与的供应商需承诺能提供原厂正品配件证明材料（不限于原厂授权函件、进口报关单等），拒绝使用替代品，以好充次。

5、为保证电梯零备件供应的及时性以及体现供货实力，供货方应设立零备件仓库，仓库面积不应低于150平方，储备备件价值不应低于100万元。

6、电梯维保为特种设备作业，出于安全作业考虑，在进行日常维保的团队中，应具有应急救护的能力，每个小组应设置一名持证的救护员。

7、为规避和减少业主风险，供应商应为产品购买责任险，按法律规定赔偿被保险人发生在保单规定的地域范围内因业务活动导致的由被保险人依法应当承担的对第三者的经济赔偿责任。

8、供应商应具有在重要节日、接待任务、各类在地铁沿线大型群体性活动的接待经验和能力；可在重要节日、接待时安排充足的人员驻点及成立抢险应急队随时待命。

## 附件3

## 分项报价表（格式可自拟）

供应商名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯位置 | 电梯编号 | 数量 | 楼层 | 速度 | 维保单价 |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.001 | 1 | 3 | 1.00  |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.002 | 1 | 5 | 1.00  |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.003 | 1 | 5 | 1.00  |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.004 | 1 | 6 | 1.00  |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.005 | 1 | 5 | 1.00  |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.006 | 1 | 6 | 1.00  |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.007 | 1 | 5 | 1.00  |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.009 | 1 | 2 | 1.00  |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.010 | 1 | 7 | 1.00  |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.011 | 1 | 8 | 1.00  |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.012 | 1 | 7 | 1.00  |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.013 | 1 | 7 | 1.00  |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.014 | 1 | 7 | 1.00  |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.015 | 1 | 7 | 1.00  |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.016 | 1 | 5 | 1.00  |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.017 | 1 | 5 | 1.00  |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.018 | 1 | 5 | 1.00  |  |
| 江西省科学技术馆 | E30057640.019 | 1 | 5 | 1.00  |  |
| 江西省青少年科技中心 | LEGY160704468 | 1 | 7 | 1.00  |  |
| 总计 |  |

供应商名称（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

营业执照复印件 （盖公章）

授权人身份证复印件（盖公章）